Приложение 1

**Перечень нормативно-технической документации,  
для проверки знаний на ПК «АСОП-Эксперт»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Название раздела/документа** | **Количество вопросов в ПК «АСОП-Эксперт»** | **Количество вопросов для проверки знаний** |
| **Раздел 1. Техническая эксплуатация** | | **209** | **14** |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070. Разделы 1 (п.п. 1-3), 2 (п.п. 4-12), 3 (п.п. 13-17, 19-21, 23-26), 4 (п.п. 27-28), 5 (п.п. 29-30), 6 (п.п. 31-43), 8 (п.п. 57-58, 65-69, 71, 77-93, 95-99, 104, 109, 115-124, 126-129, 131-133), 32 (п.п. 445-446, 448-451), 33 (п.п. 462-470, 472-474, 477-485), 34 (п.п. 486-499, 511-513), 35 (п.п. 514-527), 39 (п.п. 587-591), 40 (п.п. 592-598, 599, 600, 604-609), 41 (п.п. 612-613), 42 (п.п. 614, 616-617, 622-629), 43 (п.п. 630, 632-638) | 27 | 2 |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796. | 34 | 2 |
|  | Правила проведения противоаварийных тренировок в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 26.01.2021 № 27. | 16 | 1 |
|  | СО 34.35.502-2005. Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем. | 22 | 1 |
|  | РД 34.46.501. Инструкция по эксплуатации трансформаторов. | 6 | 1 |
|  | РД 34.35.518-2001 Инструкция по эксплуатации газовой защиты. | 7 | 1 |
|  | Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 854. | 4 | 1 |
|  | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 12.07.2018 № 548. | 28 | 2 |
|  | Правила переключений в электроустановках, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757. | 62 | 2 |
|  | РД 34.35.512 Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения. | 3 | 1 |
| **Раздел 2. Охрана труда** | | **293** | **14** |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н. Разделы 1-23, 27, 29, 31, 35, 39,44-47. | 158 | 9 |
|  | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н. Разделы 1-7, 9. | 14 | 1 |
|  | СО 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. | 39 | 2 |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, утвержденная членом Правления, техническим директором ОАО «РАО ЕЭС России» Б.Ф. Вайнзихером 21.06.2007. | 82 | 2 |
| **Раздел 3. Пожарная безопасность** | | **35** | **2** |
|  | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. | 35 | 2 |
|  | **ИТОГО** | **537** | **30** |