| ПРОГРАММЫ |  |
| --- | --- |
| 1 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3-5р. | Полигон СИП Лаборатория высоковольтного оборудования Лаборатория воздушных линий и распределительных сетей |
| 2 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 2-3р. |  |
| 3 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4-5р. |  |
| 4 | Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях 3-4 р. |  |
| 5 | Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях 5-7 р. |  |
| 6 | Методы монтажа ремонтно-эксплуатационного обслуживания самонесущих изолированных проводов и линейной арматуры |  |
| 7 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (производитель работ) |  |
| 8 | Подготовка рабочего места и оперативные переключения в распределительных сетях 0,4-10кВ |  |
| 9 | Основы монтажа, эксплуатации и ремонта самонесущего изолированного провода на воздушных линиях 0,4 вК и защищенного провода 6-20кВ |  |
| 10 | Применение самонесущих изолированных проводов в распределительных сетях |  |
| 11 | Изучение арматуры для самонесущих изолированных проводов |  |
| 12 | Организация технического обслуживания и ремонта оборудования распределительных сетей с напряжением 10-0,4кВ |
| 13 | Работы на воздушных линиях электропередач с изолированными проводами (ВЛИ) напряжением до 1000 В без снятия напряжения |
| 14 | Организация и контроль работы бригады (на объекте) по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи 35-220 кВ |

Учебный комплекс «Самонесущие изолированные провода 10/0,4 кВ» позволяет отрабатывать практические навыки по монтажу и румонту линий СИП 10/0,4 кВ от трех производителей: «ENSTO», «ЮИК», «НИЛЕД».